## Sheet1
亨斯迈
| Q | pH | TOC | COD | Cond | TN | NO3-N | NH3-N | TP
| (m3/d) |  | (mg/L) | (mg/L) | (uS/cm) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
|  | 6～9 |  | ≤800 | - | ≤50 |  | ≤50 | ≤5
2020-01-01 | 1772 | 7.83 | 82.9 | 298.44 | 881 | 6.3
2020-01-02 | 1777 | 8.04 | 80.1 | 288.36 | 895 | 6.6
2020-01-03 | 1785 | 7.67 | 85.5 | 307.8 | 895 | 7.6
2020-01-04 | 1794 | 8.07 | 85.2 | 306.72 | 917 | 6
2020-01-05 | 1826 | 7.65 | 94.9 | 341.64 | 904 | 6.1
2020-01-06 | 1796 | 7.89 | 93 | 334.8 | 943 | 5.9
2020-01-07 | 1807 | 8.02 | 95.4 | 343.44 | 898 | 5.7 | 2.9 | 1.08 | 0.06
2020-01-08 | 1801 | 8.2 | 94.5 | 340.2 | 947 | 5.5
2020-01-09 | 1835 | 7.72 | 93.5 | 336.6 | 904 | 5.4
2020-01-10 | 1795 | 7.69 | 88.5 | 318.6 | 885 | 4.8
2020-01-11 | 1798 | 7.74 | 88.4 | 318.24 | 849 | 6
2020-01-12 | 1821 | 8.08 | 92.6 | 333.36 | 846 | 6.4
2020-01-13 | 1834 | 7.93 | 95 | 342 | 861 | 6
2020-01-14 | 1895 | 7.71 | 98.4 | 354.24 | 894 | 5.5 | 0.88 | 1.27 | 0.08
2020-01-15 | 1728 | 7.94 | 96.2 | 346.32 | 901 | 4.2
2020-01-16 | 1829 | 7.97 | 91.3 | 328.68 | 862 | 4.1
2020-01-17 | 1872 | 8.14 | 90.6 | 326.16 | 849 | 4.4
2020-01-18 | 1807 | 7.75 | 92.1 | 331.56 | 845 | 4.3
2020-01-19 | 1801 | 8.02 | 86.3 | 310.68 | 882 | 4.4
2020-01-20 | 1801 | 7.55 | 87.9 | 316.44 | 794 | 5.1
2020-01-21 | 1861 | 7.82 | 81.7 | 294.12 | 862 | 4 | 1.4 | 0.79 | 0.09
2020-01-22 | 1844 | 7.89 | 81.5 | 293.4 | 816 | 4.6
2020-01-23 | 1783 | 8.03 | 79.7 | 286.92 | 817 | 4.7
2020-01-24 | 1820 | 8.12 | 80.2 | 288.72 | 823 | 4.7
2020-01-25 | 1842 | 8.31 | 74.1 | 266.76 | 1051 | 5
2020-01-26 | 1860 | 7.95 | 75.8 | 272.88 | 857 | 5.3
2020-01-27 | 1790 | 7.97 | 73.2 | 263.52 | 846 | 5.1
2020-01-28 | 1825 | 8.05 | 74.3 | 267.48 | 840 | 5.5 | 2 | 0.74 | 0.06
2020-01-29 | 1851 | 7.95 | 69.1 | 248.76 | 819 | 5.4
2020-01-30 | 1878 | 7.92 | 75.2 | 270.72 | 917 | 5.2
2020-01-31 | 1832 | 8.09 | 73.5 | 264.6 | 829 | 4.5
2020-02-01 | 1832 | 8.31 | 85.2 | 306.72 | 826 | 4.6
2020-02-02 | 1865 | 8.05 | 83.8 | 301.68 | 1202 | 4.1
2020-02-03 | 1798 | 7.9 | 90.3 | 325.08 | 842 | 5
2020-02-04 | 1849 | 8.07 | 79.5 | 286.2 | 811 | 4.6 | 3.2 | 0.86 | 0.05
2020-02-05 | 1818 | 8.39 | 80.6 | 290.16 | 833 | 4.6
2020-02-06 | 1780 | 8.11 | 76.9 | 276.84 | 822 | 5.1
2020-02-07 | 1556 | 8.17 | 79.5 | 286.2 | 748 | 5.3
2020-02-08 | 1558 | 8.27 | 78 | 280.8 | 816 | 5.6
2020-02-09 | 1576 | 7.96 | 79.7 | 286.92 | 740 | 5.7
2020-02-10 | 1631 | 8.04 | 77.4 | 278.64 | 727 | 5.5
2020-02-11 | 1515 | 7.75 | 75.3 | 271.08 | 764 | 6.4 | 4.1 | 1.02 | 0.05
2020-02-12 | 1548 | 8.11 | 47.4 | 194.34 | 736 | 6
2020-02-13 | 1561 | 8.28 | 74.8 | 306.68 | 718 | 6.5
2020-02-14 | 1574 | 8.19 | 69.4 | 284.54 | 807 | 5.7
2020-02-15 | 1591 | 8.16 | 73.7 | 302.17 | 741 | 5.7
2020-02-16 | 1443 | 8.3 | 73.6 | 301.76 | 760 | 5.1
2020-02-17 | 1654 | 8.06 | 77 | 315.7 | 696 | 5.1
2020-02-18 | 1510 | 7.99 | 74.6 | 305.86 | 758 | 4.8 | 2.9 | 0.94 | 0.09
2020-02-19 | 1302 | 8.09 | 73.2 | 300.12 | 771 | 4.2
2020-02-20 | 1689 | 8.06 | 77.4 | 317.34 | 788 | 4.9
2020-02-21 | 1503 | 8.25 | 82.3 | 337.43 | 793 | 5.8
2020-02-22 | 1495 | 8.05 | 79.1 | 324.31 | 854 | 6.2
2020-02-23 | 1477 | 8.06 | 78.2 | 320.62 | 866 | 6
2020-02-24 | 1502 | 8.28 | 82.8 | 339.48 | 849 | 5.6
2020-02-25 | 1466 | 8.16 | 82.5 | 338.25 | 825 | 5.4 | 3.7 | 0.41 | 0.14
2020-02-26 | 1558 | 7.93 | 83.5 | 342.35 | 823 | 5.1
2020-02-27 | 1549 | 7.94 | 86.5 | 354.65 | 1120 | 6.5
2020-02-28 | 1484 | 8.05 | 85.1 | 348.91 | 774 | 3.8
2020-02-29 | 1328 | 7.83 | 88.5 | 362.85 | 902 | 4.5
2020-03-01 | 1312 | 8.1 | 90.3 | 370.23 | 761 | 4.4
2020-03-02 | 1302 | 7.84 | 88.5 | 362.85 | 848 | 4.6
2020-03-03 | 1296 | 7.88 | 90 | 369 | 825 | 5 | 2.9 | 1.04 | 0.1
2020-03-04 | 1313 | 7.94 | 95.1 | 389.91 | 832 | 4.7
2020-03-05 | 1317 | 7.85 | 97.2 | 398.52 | 789 | 5.1
2020-03-06 | 1306 | 7.86 | 93.3 | 382.53 | 781 | 5.6
2020-03-07 | 1321 | 7.78 | 91.1 | 373.51 | 956 | 6.5
2020-03-08 | 1412 | 8.07 | 96.1 | 394.01 | 882 | 6.8
2020-03-09 | 1303 | 7.96 | 91.7 | 375.97 | 741 | 5.4
2020-03-10 | 1325 | 7.69 | 90.9 | 372.69 | 757 | 4.8 | 4.1 | 0.76 | 0.15
2020-03-11 | 1307 | 7.81 | 89.2 | 365.72 | 836 | 4.7
2020-03-12 | 1356 | 8 | 84.3 | 345.63 | 764 | 4.8
2020-03-13 | 1313 | 7.77 | 80.99 | 332.059 | 680 | 5.5
2020-03-14 | 1352 | 7.89 | 79.2 | 324.72 | 791 | 7
2020-03-15 | 1263 | 7.87 | 75.4 | 309.14 | 677 | 7
2020-03-16 | 1332 | 7.75 | 70.8 | 290.28 | 689 | 8.1
2020-03-17 | 1417 | 7.89 | 72.3 | 296.43 | 724 | 9.1 | 4.4 | 0.46 | 0.1
2020-03-18 | 1409 | 7.88 | 72.6 | 297.66 | 872 | 9.8
2020-03-19 | 1359 | 7.65 | 85.8 | 308.88 | 747 | 10.3
2020-03-20 | 1389 | 7.56 | 73.3 | 263.88 | 796 | 11.4
2020-03-21 | 1416 | 7.85 | 69.6 | 250.56 | 827 | 10.8
2020-03-22 | 1418 | 7.78 | 71.9 | 258.84 | 929 | 11.5
2020-03-23 | 1332 | 7.93 | 77.2 | 277.92 | 963 | 13.4
2020-03-24 | 1393 | 7.85 | 85.6 | 308.16 | 889 | 17.9 | 13.4 | 0.68 | 0.18
2020-03-25 | 1435 | 7.85 | 89.2 | 321.12 | 966 | 20.5
2020-03-26 | 1476 | 7.84 | 90.7 | 326.52 | 958 | 19.3
2020-03-27 | 1466 | 7.83 | 86.6 | 311.76 | 1004 | 19.3