## 公用工程一月
嘉兴港区工业污水处理有限公司公用工程使用统计
日期 | 班次 | 班别 | LPS | [5 empty] | Electricity （kW·h） |  |  |  |  | Industrial Water（m3） |  | Domestic Water（m3） |  | 厂区自来水 |  | 备注
|  |  | 本班蒸汽总用量（T） |  | 污泥干燥蒸汽用量（T） |  | 厌氧蒸汽用量（T） |  | 1# |  | 2# |  | 总量 | 结束时累计量 | 用水量 | 结束时累积量 | 用水量 | 本周读数 | 本周用量
|  |  | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | 用电量 | 结束时累积量 | 用电量
2020-01-01 | [8 empty] | 5422780 | 25140 | 4905940 | 16460 | 41600 | 3597 | 176 | 2947 | 5
2020-01-02 | [8 empty] | 5448230 | 25450 | 4922880 | 16940 | 42390 | 3787 | 190 | 2953 | 6
2020-01-03 |  |  | 5145 | [5 empty] | 5463520 | 15290 | 4949200 | 26320 | 41610 | 4564 | 777 | 2965 | 12
2020-01-04 |  |  | 5174 | 29 |  | 13 |  | 16 | 5478310 | 14790 | 4977030 | 27830 | 42620 | 5142 | 578 | 2970 | 5
2020-01-05 |  |  | 5230 | 56 |  | 41 |  | 15 | 5492830 | 14520 | 5004700 | 27670 | 42190 | 5929 | 787 | 2983 | 13
2020-01-06 |  |  | 5293 | 63 |  | 48 |  | 15 | 5507380 | 14550 | 5032970 | 28270 | 42820 | 6604 | 675 | 2994 | 11
2020-01-07 |  |  | 5355 | 62 |  | 50 |  | 12 | 5522040 | 14660 | 5061660 | 28690 | 43350 | 7240 | 636 | 3002 | 8
2020-01-08 |  |  | 5422 | 67 |  | 49 |  | 18 | 5541440 | 19400 | 5087890 | 26230 | 45630 | 8073 | 833 | 3010 | 8
2020-01-09 |  |  | 5488 | 66 |  | 51 |  | 15 | 5560870 | 19430 | 5111290 | 23400 | 42830 | 9058 | 985 | 3028 | 18
2020-01-10 |  |  | 5558 | 70 |  | 54 |  | 16 | 5581020 | 20150 | 5134960 | 23670 | 43820 | 9058 |  | 3028
2020-01-11 |  |  | 5624 | 66 |  | 53 |  | 13 | 5603540 | 22520 | 5159040 | 24080 | 46600 | 9058 |  | 3057 | 29
2020-01-12 |  |  | 5688 | 64 |  | 52 |  | 12 | 5627910 | 24370 | 5183400 | 24360 | 48730 | 9058 |  | 3063 | 6
2020-01-13 |  |  | 5746 | 58 |  | 53 |  | 5 | 5650510 | 22600 | 5206050 | 22650 | 45250 | 13048 | 3990 | 3073 | 10
2020-01-14 |  |  | 5802 | 56 |  | 49 |  | 7 | 5672390 | 21880 | 5227480 | 21430 | 43310 | 13988 | 940 | 3083 | 10
2020-01-15 |  |  | 5867 | 65 |  | 50 |  | 15 | 5695170 | 22780 | 5250420 | 22940 | 45720 | 13988 |  | 3083
2020-01-16 |  |  | 5944 | 77 |  | 55 |  | 22 | 5718270 | 23100 | 5273710 | 23290 | 46390 | 13988 |  | 3083
2020-01-17 |  |  | 6018 | 74 |  | 54 |  | 20 | 5741960 | 23690 | 5297470 | 23760 | 47450 | 17115 | 3127 | 3125 | 42
2020-01-18 |  |  | 6089 | 71 |  | 51 |  | 20 | 5766010 | 24050 | 5320940 | 23470 | 47520 | 17115 |  | 3129 | 4
2020-01-19 |  |  | 6160 | 71 |  | 48 |  | 23 | 5789000 | 22990 | 5343040 | 22100 | 45090 | 17115 |  | 3132 | 3
2020-01-20 |  |  | 6230 | 70 |  | 49 |  | 21 | 5812740 | 23740 | 5365760 | 22720 | 46460 | 17115 |  | 3140 | 8
2020-01-21 |  |  | 6291 | 61 |  | 46 |  | 15 | 5835870 | 23130 | 5388530 | 22770 | 45900 | 17115 |  | 3148 | 8
2020-01-22 |  |  | 6357 | 66 |  | 49 |  | 17 | 5858750 | 22880 | 5411400 | 22870 | 45750 | 17115 |  | 3148
2020-01-23 |  |  | 6405 | 48 |  | 23 |  | 25 | 5882110 | 23360 | 5434490 | 23090 | 46450 | 17115 |  | 3148
2020-01-24 |  |  | 6428 | 23 |  |  |  | 23 | 5905370 | 23260 | 5456610 | 22120 | 45380 | 17115 |  | 3148
2020-01-25 |  |  | 6450 | 22 |  |  |  | 22 | 5927840 | 22470 | 5477980 | 21370 | 43840 | 17115 |  | 3148
2020-01-26 |  |  | 6475 | 25 |  |  |  | 25 | 5950890 | 23050 | 5499980 | 22000 | 45050 | 17115 |  | 3148
2020-01-27 |  |  | 6498 | 23 |  |  |  | 23 | 5974160 | 23270 | 5521790 | 21810 | 45080 | 17115 |  | 3148
2020-01-28 |  |  | 6528 | 30 |  |  |  | 30 | 5997460 | 23300 | 5543690 | 21900 | 45200 | 17115 |  | 3148
2020-01-29 |  |  | 6552 | 24 |  |  |  | 24 | 6018070 | 20610 | 5565180 | 21490 | 42100 | 26279 | 9164 | 3189 | 41
2020-01-30 |  |  | 6576 | 24 |  |  |  | 24 | 6037810 | 19740 | 5586250 | 21070 | 40810 | 26782 | 503 | 3196 | 7
2020-01-31 |  |  | 6613 | 37 |  | 15 |  | 22 | 6057420 | 19610 | 5608350 | 22100 | 41710 | 27994 | 1212 | 3197 | 1
总量 |  |  |  | 1468 |  | 953 |  | 515 |  | 659780 |  | 718870 | 1378650 |  | 24573 |  | 255

## 公用工程 二月
嘉兴港区工业污水处理有限公司公用工程使用统计
日期 | 班次 | 班别 | LPS | [5 empty] | Electricity （kW·h） |  |  |  |  | Industrial Water（m3） |  | Domestic Water（m3） |  | 厂区自来水 |  | 备注
|  |  | 本班蒸汽总用量（T） |  | 污泥干燥蒸汽用量（T） |  | 厌氧蒸汽用量（T） |  | 1# |  | 2# |  | 总量 | 结束时累计量 | 用水量 | 结束时累积量 | 用水量 | 本周读数 | 本周用量
|  |  | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | 用电量 | 结束时累积量 | 用电量
2020-02-01 |  |  | 6637 | 24 |  |  |  | 24 | 6076650 | 19230 | 5629670 | 21320 | 40550 | 28644 | 650 | 3204 | 7
2020-02-02 |  |  | 6688 | 51 |  |  |  | 51 | 6095110 | 18460 | 5650800 | 21130 | 39590 | 29505 | 861 | 3209 | 5
2020-02-03 |  |  | 6753 | 65 |  | 51 |  | 14 | 6113960 | 18850 | 5672340 | 21540 | 40390 | 30317 | 812 | 3213 | 4
2020-02-04 |  |  | 6780 | 27 |  | 8 |  | 19 | 6133680 | 19720 | 5694730 | 22390 | 42110 | 31155 | 838 | 3218 | 5
2020-02-05 |  |  | 6878 | 98 |  | 52 |  | 46 | 6153560 | 19880 | 5716890 | 22160 | 42040 | 31975 | 820 | 3229 | 11
2020-02-06 |  |  | 6937 | 59 |  | 53 |  | 6 | 6174460 | 20900 | 5739440 | 22550 | 43450 | 31975 |  | 3235 | 6
2020-02-07 |  |  | 6973 | 36 |  | 23 |  | 13 | 6194740 | 20280 | 5760440 | 21000 | 41280 | 34340 | 2365 | 3241 | 6
2020-02-08 |  |  | 7005 | 32 |  |  |  | 32 | 6215650 | 20910 | 5781170 | 20730 | 41640 | 35218 | 878 | 3245 | 4
2020-02-09 |  |  | 7026 | 21 |  |  |  | 21 | 6231630 | 15980 | 5797770 | 16600 | 32580 | 36235 | 1017 | 3250 | 5
2020-02-10 |  |  | 7079 | 53 |  |  |  | 53 | 6246230 | 14600 | 5812210 | 14440 | 29040 | 37190 | 955 | 3253 | 3
2020-02-11 |  |  | 7119 | 40 |  |  |  | 40 | 6261110 | 14880 | 5827530 | 15320 | 30200 | 37190 |  | 3253
2020-02-12 |  |  | 7144 | 25 |  |  |  | 25 | 6275700 | 14590 | 5842650 | 15120 | 29710 | 37190 |  | 3253
2020-02-13 |  |  | 7168 | 24 |  |  |  | 24 | 6290650 | 14950 | 5857800 | 15150 | 30100 | 37190 |  | 3267 | 14
2020-02-14 |  |  | 7198 | 30 |  |  |  | 30 | 6305210 | 14560 | 5872290 | 14490 | 29050 | 39767 | 2577 | 3277 | 10
2020-02-15 |  |  | 7236 | 38 |  |  |  | 38 | 6320840 | 15630 | 5887620 | 15330 | 30960 | 39767 |  | 3277
2020-02-16 |  |  | 7278 | 42 |  |  |  | 42 | 6336440 | 15600 | 5903540 | 15920 | 31520 | 39767 |  | 3277
2020-02-17 |  |  | 7301 | 23 |  |  |  | 23 | 6349160 | 12720 | 5921300 | 17760 | 30480 | 39767 |  | 3290 | 13
2020-02-18 |  |  | 7353 | 52 |  |  |  | 52 | 6360050 | 10890 | 5939730 | 18430 | 29320 | 42055 | 2288 | 3297 | 7
2020-02-19 |  |  | 7385 | 32 |  |  |  | 32 | 6371290 | 11240 | 5957730 | 18000 | 29240 | 42506 | 451 | 3301 | 4
2020-02-20 |  |  | 7450 | 65 |  | 48 |  | 17 | 6382730 | 11440 | 5981610 | 23880 | 35320 | 43841 | 1335 | 3312 | 11
2020-02-21 |  |  | 7530 | 80 |  | 43 |  | 37 | 6394230 | 11500 | 6007700 | 26090 | 37590 | 44737 | 896 | 3321 | 9
2020-02-22 |  |  | 7606 | 76 |  | 54 |  | 22 | 6409800 | 15570 | 6032990 | 25290 | 40860 | 46721 | 1984 | 3329 | 8
2020-02-23 |  |  | 7692 | 86 |  | 52 |  | 34 | 6426150 | 16350 | 6058270 | 25280 | 41630 | 48009 | 1288 | 3338 | 9
2020-02-24 |  |  | 7763 | 71 |  | 50 |  | 21 | 6442530 | 16380 | 6083900 | 25630 | 42010 | 49143 | 1134 | 3354 | 16
2020-02-25 |  |  | 7821 | 58 |  | 33 |  | 25 | 6458340 | 15810 | 6109810 | 25910 | 41720 | 50228 | 1085 | 3362 | 8
2020-02-26 |  |  | 7905 | 84 |  | 45 |  | 39 | 6473960 | 15620 | 6135730 | 25920 | 41540 | 51458 | 1230 | 3366 | 4
2020-02-27 |  |  | 7967 | 62 |  | 40 |  | 22 | 6489320 | 15360 | 6161520 | 25790 | 41150 | 52573 | 1115 | 3376 | 10
2020-02-28 |  |  | 8006 | 39 |  |  |  | 39 | 6505070 | 15750 | 6186160 | 24640 | 40390 | 53740 | 1167 | 3385 | 9
2020-02-29 |  |  | 8047 | 41 |  |  |  | 41 | 6520710 | 15640 | 6211010 | 24850 | 40490 | 53878 | 138 | 3392 | 7
总量 |  |  |  | 1434 |  | 552 |  | 882 |  | 463290 |  | 602660 | 1065950 |  | 25884 |  | 195

## 公用工程 三月
嘉兴港区工业污水处理有限公司公用工程使用统计
日期 | 班次 | 班别 | LPS | [5 empty] | Electricity （kW·h） |  |  |  |  | Industrial Water（m3） |  | Domestic Water（m3） |  | 厂区自来水 |  | 备注
|  |  | 本班蒸汽总用量（T） |  | 污泥干燥蒸汽用量（T） |  | 厌氧蒸汽用量（T） |  | 1# |  | 2# |  | 总量 | 结束时累计量 | 用水量 | 结束时累积量 | 用水量 | 本周读数 | 本周用量
|  |  | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | 用电量 | 结束时累积量 | 用电量
2020-03-01 |  |  | 8085 | 38 |  |  |  | 38 | 6535610 | 14900 | 6234880 | 23870 | 38770 | 53987 | 109 | 3398 | 6
2020-03-02 |  |  | 8124 | 39 |  |  |  | 39 | 6551100 | 15490 | 6259110 | 24230 | 39720 | 54436 | 449 | 3403 | 5
2020-03-03 |  |  | 8162 | 38 |  |  |  | 38 | 6570220 | 19120 | 6284780 | 25670 | 44790 | 54828 | 392 | 3407 | 4
2020-03-04 |  |  | 8197 | 35 |  |  |  | 35 | 6590730 | 20510 | 6306690 | 21910 | 42420 | 55250 | 422 | 3414 | 7
2020-03-05 |  |  | 8246 | 49 |  |  |  | 49 | 6612260 | 21530 | 6327930 | 21240 | 42770 | 55556 | 306 | 3423 | 9
2020-03-06 |  |  | 8285 | 39 |  |  |  | 39 | 6632240 | 19980 | 6348000 | 20070 | 40050 | 55838 | 282 | 3428 | 5
2020-03-07 |  |  | 8325 | 40 |  |  |  | 40 | 6652990 | 20750 | 6369210 | 21210 | 41960 | 56143 | 305 | 3435 | 7
2020-03-08 |  |  | 8371 | 46 |  |  |  | 46 | 6673670 | 20680 | 6390640 | 21430 | 42110 | 56143 |  | 3435
2020-03-09 |  |  | 8404 | 33 |  |  |  | 33 | 6692910 | 19240 | 6411330 | 20690 | 39930 | 56738 | 595 | 3443 | 8
2020-03-10 |  |  | 8445 | 41 |  |  |  | 41 | 6712150 | 19240 | 6432470 | 21140 | 40380 | 57163 | 425 | 3451 | 8
2020-03-11 |  |  | 8483 | 38 |  |  |  | 38 | 6731450 | 19300 | 6453880 | 21410 | 40710 | 57470 | 307 | 3457 | 6
2020-03-12 |  |  | 8526 | 43 |  |  |  | 43 | 6750980 | 19530 | 6475580 | 21700 | 41230 | 57470 |  | 3457
2020-03-13 |  |  | 8566 | 40 |  |  |  | 40 | 6770480 | 19500 | 6496830 | 21250 | 40750 | 58003 | 533 | 3472 | 15
2020-03-14 |  |  | 8605 | 39 |  |  |  | 39 | 6789270 | 18790 | 6516800 | 19970 | 38760 | 58266 | 263 | 3480 | 8
2020-03-15 |  |  | 8644 | 39 |  |  |  | 39 | 6808200 | 18930 | 6537700 | 20900 | 39830 | 58547 | 281 | 3482 | 2
2020-03-16 |  |  | 8696 | 52 |  | 30 |  | 22 | 6827630 | 19430 | 6560170 | 22470 | 41900 | 59366 | 819 | 3492 | 10
2020-03-17 |  |  | 8729 | 33 |  |  |  | 33 | 6845700 | 18070 | 6580840 | 20670 | 38740 | 60228 | 862 | 3505 | 13
2020-03-18 |  |  | 8793 | 64 |  | 43 |  | 21 | 6864420 | 18720 | 6602960 | 22120 | 40840 | 61324 | 1096 | 3515 | 10
2020-03-19 |  |  | 8877 | 84 |  | 43 |  | 41 | 6883160 | 18740 | 6624710 | 21750 | 40490 | 62445 | 1121 | 3525 | 10
2020-03-20 |  |  | 8960 | 83 |  | 47 |  | 36 | 6902540 | 19380 | 6650760 | 26050 | 45430 | 63803 | 1358 | 3536 | 11
2020-03-21 |  |  | 9040 | 80 |  | 50 |  | 30 | 6919380 | 16840 | 6677740 | 26980 | 43820 | 65155 | 1352 | 3542 | 6
2020-03-22 |  |  | 9120 | 80 |  | 47 |  | 33 | 6934820 | 15440 | 6704530 | 26790 | 42230 | 66378 | 1223 | 3556 | 14
2020-03-23 |  |  | 9206 | 86 |  | 46 |  | 40 | 6954350 | 19530 | 6729240 | 24710 | 44240 | 67708 | 1330 | 3567 | 11
2020-03-24 |  |  | 9281 | 75 |  | 21 |  | 54 | 6974800 | 20450 | 6752500 | 23260 | 43710 | 68509 | 801 | 3577 | 10
2020-03-25 |  |  | 9361 | 80 |  | 41 |  | 39 | 6995420 | 20620 | 6775810 | 23310 | 43930 | 69618 | 1109 | 3579 | 2
2020-03-26 |  |  | 9426 | 65 |  | 43 |  | 22 | 7015290 | 19870 | 6797990 | 22180 | 42050 | 69618 |  | 3579
2020-03-27 |  |  | 9498 | 72 |  | 43 |  | 29 | 7037080 | 21790 | 6822090 | 24100 | 45890 | 69618 |  | 3579
2020-03-28 |  |  | 9555 | 57 |  | 20 |  | 37 | 7059850 | 22770 | 6846430 | 24340 | 47110 | 73396 | 3778 | 3611 | 32
2020-03-29 |  |  | 9612 | 57 |  |  |  | 57 | 7081050 | 21200 | 6868020 | 21590 | 42790 | 73396 |  | 3615 | 4
2020-03-30 |  |  | 9649 | 37 |  |  |  | 37 | 7101980 | 20930 | 6889620 | 21600 | 42530 | 73396 |  | 3624 | 9
2020-03-31 |  |  | 9688 | 39 |  |  |  | 39 | 7123350 | 21370 | 6911520 | 21900 | 43270 | 73396 |  | 3628 | 4
总量 |  |  |  | 1641 |  | 474 |  | 1167 |  | 602640 |  | 700510 | 1303150 |  | 19518 |  | 236

## 公用工程四月
嘉兴港区工业污水处理有限公司公用工程使用统计
日期 | 班次 | 班别 | LPS | [5 empty] | Electricity （kW·h） |  |  |  |  | Industrial Water（m3） |  | Domestic Water（m3） |  | 厂区自来水 |  | 备注
|  |  | 本班蒸汽总用量（T） |  | 污泥干燥蒸汽用量（T） |  | 厌氧蒸汽用量（T） |  | 1# |  | 2# |  | 总量 | 结束时累计量 | 用水量 | 结束时累积量 | 用水量 | 本周读数 | 本周用量
|  |  | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | 用电量 | 结束时累积量 | 用电量
2020-04-01 |  |  | 9720 | 32 |  |  |  | 32 | 7144350 | 21000 | 6933660 | 22140 | 43140 | 74517 | 1121 | 3632 | 4
2020-04-02 |  |  | 9751 | 31 |  |  |  | 31 | 7164820 | 20470 | 6955100 | 21440 | 41910 | 74764 | 247 | 3645 | 13
2020-04-03 |  |  | 9814 | 63 |  | 31 |  | 32 | 7184940 | 20120 | 6977330 | 22230 | 42350 | 75012 | 248 | 3650 | 5
2020-04-04 |  |  | 9888 | 74 |  | 45 |  | 29 | 7205710 | 20770 | 7000390 | 23060 | 43830 | 75269 | 257 | 3656 | 6
2020-04-05 |  |  | 9959 | 71 |  | 45 |  | 26 | 7226920 | 21210 | 7023840 | 23450 | 44660 | 75502 | 233 | 3672 | 16
2020-04-06 |  |  | 10036 | 77 |  | 42 |  | 35 | 7247120 | 20200 | 7046400 | 22560 | 42760 | 75731 | 229 | 3681 | 9
2020-04-07 |  |  | 10108 | 72 |  | 44 |  | 28 | 7264300 | 17180 | 7068660 | 22260 | 39440 | 76714 | 983 | 3691 | 10
2020-04-08 |  |  | 10185 | 77 |  | 40 |  | 37 | 7281180 | 16880 | 7091550 | 22890 | 39770 | 77330 | 616 | 3710 | 19
2020-04-09 |  |  | 10270 | 85 |  | 50 |  | 35 | 7298470 | 17290 | 7115170 | 23620 | 40910 | 77562 | 232 | 3719 | 9
2020-04-10 |  |  | 10354 | 84 |  | 42 |  | 42 | 7317110 | 18640 | 7138690 | 23520 | 42160 | 77998 | 436 | 3733 | 14
2020-04-11 |  |  | 10446 | 92 |  | 43 |  | 49 | 7336600 | 19490 | 7162430 | 23740 | 43230 | 78605 | 607 | 3739 | 6
2020-04-12 |  |  | 10549 | 103 |  | 55 |  | 48 | 7355120 | 18520 | 7186050 | 23620 | 42140 | 78605 |  | 3739
2020-04-13 |  |  | 10647 | 98 |  | 40 |  | 58 | 7374120 | 19000 | 7211130 | 25080 | 44080 | 79532 | 927 | 3752 | 13
2020-04-14 |  |  | 10741 | 94 |  | 53 |  | 41 | 7392960 | 18840 | 7233910 | 22780 | 41620 | 80868 | 1336 | 3768 | 16
2020-04-15 |  |  | 10823 | 82 |  | 47 |  | 35 | 7410810 | 17850 | 7256960 | 23050 | 40900 | 81693 | 825 | 3777 | 9
2020-04-16 |  |  | 10904 | 81 |  | 47 |  | 34 | 7426190 | 15380 | 7279420 | 22460 | 37840 | 82504 | 811 | 3788 | 11
2020-04-17 |  |  | 10990 | 86 |  | 48 |  | 38 | 7445770 | 19580 | 7302020 | 22600 | 42180 | 83418 | 914 | 3799 | 11
2020-04-18 |  |  | 11068 | 78 |  | 42 |  | 36 | 7465570 | 19800 | 7324080 | 22060 | 41860 | 84617 | 1199 | 3830 | 31
2020-04-19 |  |  | 11137 | 69 |  | 40 |  | 29 | 7484740 | 19170 | 7345760 | 21680 | 40850 | 85839 | 1222 | 3837 | 7
2020-04-20 |  |  | 11164 | 27 |  |  |  | 27 | 7505378 | 20638 | 7366360 | 20600 | 41238 | 86637 | 798 | 3863 | 26
2020-04-21 |  |  | 11194 | 30 |  |  |  | 30 | 7524230 | 18852 | 7388580 | 22220 | 41072 | 87233 | 596 | 3921 | 58
2020-04-22 |  |  | 11222 | 28 |  |  |  | 28 | 7543650 | 19420 | 7409950 | 21370 | 40790 | 87680 | 447 | 3965 | 44
2020-04-23 |  |  | 11249 | 27 |  |  |  | 27 | 7563120 | 19470 | 7430670 | 20720 | 40190 | 88062 | 382 | 3991 | 26
2020-04-24 |  |  | 11297 | 48 |  | 28 |  | 20 | 7582680 | 19560 | 7452440 | 21770 | 41330 | 88681 | 619 | 4007 | 16
2020-04-25 |  |  | 11352 | 55 |  | 35 |  | 20 | 7602180 | 19500 | 7474340 | 21900 | 41400 | 89255 | 574 | 4019 | 12
2020-04-26 |  |  | 11422 | 70 |  | 47 |  | 23 | 7624070 | 21890 | 7498130 | 23790 | 45680 | 90091 | 836 | 4030 | 11
2020-04-27 |  |  | 11491 | 69 |  | 47 |  | 22 | 7644830 | 20760 | 7520550 | 22420 | 43180 | 91172 | 1081 | 4041 | 11
2020-04-28 |  |  | 11580 | 89 |  | 50 |  | 39 | 7666700 | 21870 | 7543820 | 23270 | 45140 | 92455 | 1283 | 4057 | 16
2020-04-29 |  |  | 11647 | 67 |  | 41 |  | 26 | 7691070 | 24370 | 7567410 | 23590 | 47960 | 94024 | 1569 | 4068 | 11
2020-04-30 |  |  | 11729 | 82 |  | 61 |  | 21 | 7713940 | 22870 | 7590050 | 22640 | 45510 | 95230 | 1206 | 4093 | 25
总量 |  |  |  | 2041 |  | 1063 |  | 978 |  | 590590 |  | 678530 | 1269120 |  | 21834 |  | 465

## 公用工程五月
嘉兴港区工业污水处理有限公司公用工程使用统计
日期 | 班次 | 班别 | LPS | [5 empty] | Electricity （kW·h） |  |  |  |  | Industrial Water（m3） |  | Domestic Water（m3） |  | 厂区自来水 |  | 备注
|  |  | 本班蒸汽总用量（T） |  | 污泥干燥蒸汽用量（T） |  | 厌氧蒸汽用量（T） |  | 1# |  | 2# |  | 总量 | 结束时累计量 | 用水量 | 结束时累积量 | 用水量 | 本周读数 | 本周用量
|  |  | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | 用电量 | 结束时累积量 | 用电量
2020-05-01 |  |  | 11810 | 81 |  | 53 |  | 28 | 7736060 | 22120 | 7611460 | 21410 | 43530 | 96362 | 1132 | 4103 | 10
2020-05-02 |  |  | 11886 | 76 |  | 50 |  | 26 | 7759420 | 23360 | 7633970 | 22510 | 45870 | 97593 | 1231 | 4114 | 11
2020-05-03 |  |  | 11936 | 50 |  | 25 |  | 25 | 7784000 | 24580 | 7656790 | 22820 | 47400 | 98792 | 1199 | 4124 | 10
2020-05-04 |  |  | 12012 | 76 |  | 50 |  | 26 | 7806820 | 22820 | 7678890 | 22100 | 44920 | 99857 | 1065 | 4135 | 11
2020-05-05 |  |  | 12079 | 67 |  | 50 |  | 17 | 7830210 | 23390 | 7701790 | 22900 | 46290 | 100624 | 767 | 4143 | 8
2020-05-06 |  |  | 12152 | 73 |  | 50 |  | 23 | 7852820 | 22610 | 7724520 | 22730 | 45340 | 101521 | 897 | 4150 | 7
2020-05-07 |  |  | 12232 | 80 |  | 51 |  | 29 | 7875600 | 22780 | 7747520 | 23000 | 45780 | 102270 | 749 | 4160 | 10
2020-05-08 |  |  | 12311 | 79 |  | 51 |  | 28 | 7897420 | 21820 | 7769330 | 21810 | 43630 | 103053 | 783 | 4167 | 7
2020-05-09 |  |  | 12382 | 71 |  | 36 |  | 35 | 7919960 | 22540 | 7791690 | 22360 | 44900 | 104039 | 986 | 4174 | 7
2020-05-10 |  |  | 12457 | 75 |  | 50 |  | 25 | 7943690 | 23730 | 7815370 | 23680 | 47410 | 105255 | 1216 | 4188 | 14
2020-05-11 |  |  | 12516 | 59 |  | 50 |  | 9 | 7967430 | 23740 | 7838900 | 23530 | 47270 | 106402 | 1147 | 4199 | 11
2020-05-12 |  |  | 12571 | 55 |  | 49 |  | 6 | 7989220 | 21790 | 7861880 | 22980 | 44770 | 106698 | 296 | 4216 | 17
2020-05-13 |  |  | 12631 | 60 |  | 46 |  | 14 | 8013910 | 24690 | 7886490 | 24610 | 49300 | 107529 | 831 | 4224 | 8
2020-05-14 |  |  | 12664 | 33 |  | 31 |  | 2 | 8040990 | 27080 | 7909790 | 23300 | 50380 | 107937 | 408 | 4241 | 17
2020-05-15 |  |  | 12664 |  |  |  |  | 0 | 8066740 | 25750 | 7934790 | 25000 | 50750 | 108362 | 425 | 4299 | 58
2020-05-16 |  |  | 12672 | 8 |  |  |  | 8 | 8091470 | 24730 | 7956870 | 22080 | 46810 | 108648 | 286 | 4306 | 7
2020-05-17 |  |  | 12682 | 10 |  |  |  | 10 | 8115900 | 24430 | 7977580 | 20710 | 45140 | 108857 | 209 | 4313 | 7
2020-05-18 |  |  | 12695 | 13 |  |  |  | 13 | 8138380 | 22480 | 7999320 | 21740 | 44220 | 109264 | 407 | 4328 | 15
2020-05-19 |  |  | 12695 |  |  |  |  | 0 | 8146020 | 7640 | 8017540 | 18220 | 25860 | 109587 | 323 | 4352 | 24
2020-05-20 |  |  | 12705 | 10 |  |  |  | 10 | 8158840 | 12820 | 8035460 | 17920 | 30740 | 110258 | 671 | 4363 | 11
2020-05-21 |  |  | 12722 | 17 |  |  |  | 17 | 8178950 | 20110 | 8056550 | 21090 | 41200 | 111144 | 886 | 4371 | 8
2020-05-22 |  |  | 12742 | 20 |  |  |  | 20 | 8200240 | 21290 | 8077530 | 20980 | 42270 | 111994 | 850 | 4381 | 10
2020-05-23 |  |  | 12763 | 21 |  |  |  | 21 | 8223480 | 23240 | 8099250 | 21720 | 44960 | 112897 | 903 | 4390 | 9
2020-05-24 |  |  | 12779 | 16 |  |  |  | 16 | 8245650 | 22170 | 8119980 | 20730 | 42900 | 113783 | 886 | 4397 | 7
2020-05-25 |  |  | 12814 | 35 |  | 24 |  | 11 | 8267750 | 22100 | 8144070 | 24090 | 46190 | 113783 | 0 | 4419 | 22
2020-05-26 |  |  | 12868 | 54 |  | 30 |  | 24 | 8291230 | 23480 | 8172060 | 27990 | 51470 | 115999 | 2216 | 4419 | 0
2020-05-27 |  |  | 12921 | 53 |  | 30 |  | 23 | 8314300 | 23070 | 8196280 | 24220 | 47290 | 117063 | 1064 | 4428 | 9
2020-05-28 |  |  | 12974 | 53 |  | 30 |  | 23 | 8336830 | 22530 | 8218860 | 22580 | 45110 | 118040 | 977 | 4438 | 10
2020-05-29 |  |  | 13029 | 55 |  | 30 |  | 25 | 8359110 | 22280 | 8240930 | 22070 | 44350 | 118040 | 0 | 4438 | 0
2020-05-30 |  |  | 13051 | 22 |  |  |  | 22 | 8382290 | 23180 | 8263170 | 22240 | 45420 | 119345 | 1305 | 4464 | 26
2020-05-31 |  |  | 13070 | 19 |  |  |  | 19 | 8405590 | 23300 | 8285500 | 22330 | 45630 | 119689 | 344 | 4472 | 8
总量 |  |  |  | 1341 |  | 786 |  | 555 |  | 691650 |  | 695450 | 1387100 |  | 24459 |  | 379

## 公用工程六月
嘉兴港区工业污水处理有限公司公用工程使用统计
日期 | 班次 | 班别 | LPS | [5 empty] | Electricity （kW·h） |  |  |  |  | Industrial Water（m3） |  | Domestic Water（m3） |  | 厂区自来水 |  | 备注
|  |  | 本班蒸汽总用量（T） |  | 污泥干燥蒸汽用量（T） |  | 厌氧蒸汽用量（T） |  | 1# |  | 2# |  | 总量 | 结束时累计量 | 用水量 | 结束时累积量 | 用水量 | 本周读数 | 本周用量
|  |  | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | 用电量 | 结束时累积量 | 用电量
2020-06-01 |  |  | 13085 | 15 |  |  |  | 15 | 8428140 | 22550 | 8306650 | 21150 | 43700 | 120065 | 376 | 4481 | 9
2020-06-02 |  |  | 13093 | 8 |  |  |  | 8 | 8449560 | 21420 | 8327630 | 20980 | 42400 | 120377 | 312 | 4489 | 8
2020-06-03 |  |  | 13106 | 13 |  |  |  | 13 | 8471340 | 21780 | 8349710 | 22080 | 43860 | 120377 |  | 4489
2020-06-04 |  |  | 13119 | 13 |  |  |  | 13 | 8493650 | 22310 | 8371530 | 21820 | 44130 | 121023 | 646 | 4507 | 18
2020-06-05 |  |  | 13131 | 12 |  |  |  | 12 | 8515770 | 22120 | 8393110 | 21580 | 43700 | 121023 |  | 4507
2020-06-06 |  |  | 13145 | 14 |  |  |  | 14 | 8537990 | 22220 | 8414650 | 21540 | 43760 | 121023 |  | 4518 | 11
2020-06-07 |  |  | 13158 | 13 |  |  |  | 13 | 8560660 | 22670 | 8436660 | 22010 | 44680 | 121023 |  | 4523 | 5
2020-06-08 |  |  | 13171 | 13 |  |  |  | 13 | 8583300 | 22640 | 8458480 | 21820 | 44460 | 122071 | 1048 | 4539 | 16
2020-06-09 |  |  | 13184 | 13 |  |  |  | 13 | 8605980 | 22680 | 8480610 | 22130 | 44810 | 122354 | 283 | 4554 | 15
2020-06-10 |  |  | 13217 | 33 |  | 21 |  | 12 | 8627480 | 21500 | 8503290 | 22680 | 44180 | 122948 | 594 | 4566 | 12
2020-06-11 |  |  | 13246 | 29 |  | 19 |  | 10 | 8649220 | 21740 | 8525740 | 22450 | 44190 | 123650 | 702 | 4585 | 19
2020-06-12 |  |  | 13269 | 23 |  | 13 |  | 10 | 8672330 | 23110 | 8547670 | 21930 | 45040 | 124369 | 719 | 4597 | 12
2020-06-13 |  |  | 13292 | 23 |  | 15 |  | 8 | 8695000 | 22670 | 8569210 | 21540 | 44210 | 125157 | 788 | 4630 | 33
2020-06-14 |  |  | 13321 | 29 |  | 21 |  | 8 | 8717290 | 22290 | 8591430 | 22220 | 44510 | 125983 | 826 | 4638 | 8
2020-06-15 |  |  | 13347 | 26 |  | 19 |  | 7 | 8739590 | 22300 | 8614160 | 22730 | 45030 | 126850 | 867 | 4647 | 9
2020-06-16 |  |  | 13394 | 47 |  | 35 |  | 12 | 8763910 | 24320 | 8638600 | 24440 | 48760 | 127858 | 1008 | 4654 | 7
2020-06-17 |  |  | 13439 | 45 |  | 33 |  | 12 | 8786300 | 22390 | 8660410 | 21810 | 44200 | 128732 | 874 | 4662 | 8
2020-06-18 |  |  | 13486 | 47 |  | 35 |  | 12 | 8810910 | 24610 | 8684030 | 23620 | 48230 | 129578 | 846 | 4671 | 9
2020-06-19 |  |  | 13532 | 46 |  | 34 |  | 12 | 8832910 | 22000 | 8705760 | 21730 | 43730 | 129995 | 417 | 4681 | 10
2020-06-20 |  |  | 13574 | 42 |  | 30 |  | 12 | 8857070 | 24160 | 8729930 | 24170 | 48330 | 129995 |  | 4681
2020-06-21 |  |  | 13632 | 58 |  | 46 |  | 12 | 8880410 | 23340 | 8753530 | 23600 | 46940 | 129995 |  | 4681
2020-06-22 |  |  | 13689 | 57 |  | 45 |  | 12 | 8902330 | 21920 | 8775790 | 22260 | 44180 | 129995 |  | 4681
2020-06-23 |  |  | 13738 | 49 |  | 37 |  | 12 | 8923970 | 21640 | 8798370 | 22580 | 44220 | 129995 |  | 4681
2020-06-24 |  |  | 13783 | 45 |  | 33 |  | 12 | 8946280 | 22310 | 8821460 | 23090 | 45400 | 129995 |  | 4681
2020-06-25 |  |  | 13830 | 47 |  | 35 |  | 12 | 8968560 | 22280 | 8844430 | 22970 | 45250 | 129995 |  | 4681
2020-06-26 |  |  | 13873 | 43 |  | 31 |  | 12 | 8990380 | 21820 | 8866890 | 22460 | 44280 | 134005 | 4010 | 4731 | 50
2020-06-27 |  |  | 13918 | 45 |  | 33 |  | 12 | 9011530 | 21150 | 8888680 | 21790 | 42940 | 134005 |  | 4731
2020-06-28 |  |  | 13958 | 40 |  | 28 |  | 12 | 9034230 | 22700 | 8911690 | 23010 | 45710 | 134005 |  | 4731
2020-06-29 |  |  | 13968 | 10 |  |  |  | 10 | 9056550 | 22320 | 8933130 | 21440 | 43760 | 134005 |  | 4731
2020-06-30 |  |  | 13991 | 23 |  | 16 |  | 7 | 9078860 | 22310 | 8955350 | 22220 | 44530 | 134005 |  | 4731
总量 |  |  |  | 921 |  | 579 |  | 342 |  | 673270 |  | 669850 | 1343120 |  | 14316 |  | 259

## 公用工程七月
嘉兴港区工业污水处理有限公司公用工程使用统计
日期 | 班次 | 班别 | LPS | [5 empty] | Electricity （kW·h） |  |  |  |  | Industrial Water（m3） |  | Domestic Water（m3） |  | 厂区自来水 |  | 备注
|  |  | 本班蒸汽总用量（T） |  | 污泥干燥蒸汽用量（T） |  | 厌氧蒸汽用量（T） |  | 1# |  | 2# |  | 总量 | 结束时累计量 | 用水量 | 结束时累积量 | 用水量 | 本周读数 | 本周用量
|  |  | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | 用电量 | 结束时累积量 | 用电量
2020-07-01 |  |  | 14028 | 37 |  | 32 |  | 5 | 9101290 | 22430 | 8978300 | 22950 | 45380 | 134005 | 0 | 4731 | 0
2020-07-02 |  |  | 14081 | 53 |  | 48 |  | 5 | 9124930 | 23640 | 9002010 | 23710 | 47350 | 134005 | 0 | 4731 | 0
2020-07-03 |  |  | 14127 | 46 |  | 41 |  | 5 | 9147360 | 22430 | 9024840 | 22830 | 45260 | 134005 | 0 | 4731 | 0
2020-07-04 |  |  | 14156 | 29 |  | 24 |  | 5 | 9169250 | 21890 | 9046820 | 21980 | 43870 | 134005 | 0 | 4731 | 0
2020-07-05 |  |  | 14192 | 36 |  | 31 |  | 5 | 9191130 | 21880 | 9068430 | 21610 | 43490 | 134005 | 0 | 4731 | 0
2020-07-06 |  |  | 14231 | 39 |  | 34 |  | 5 | 9214170 | 23040 | 9091510 | 23080 | 46120 | 134005 | 0 | 4731 | 0
2020-07-07 |  |  | 14286 | 55 |  | 50 |  | 5 | 9236630 | 22460 | 9113920 | 22410 | 44870 | 134005 | 0 | 4731 | 0
2020-07-08 |  |  | 14332 | 46 |  | 41 |  | 5 | 9259030 | 22400 | 9136600 | 22680 | 45080 | 134005 | 0 | 4731 | 0
2020-07-09 |  |  | 14386 | 54 |  | 49 |  | 5 | 9279470 | 20440 | 9158820 | 22220 | 42660 | 134005 | 0 | 4731 | 0
2020-07-10 |  |  | 14445 | 59 |  | 54 |  | 5 | 9300420 | 20950 | 9181960 | 23140 | 44090 | 134005 | 0 | 4731 | 0
2020-07-11 |  |  | 14495 | 50 |  | 45 |  | 5 | 9320410 | 19990 | 9202980 | 21020 | 41010 | 134005 | 0 | 4731 | 0
2020-07-12 |  |  | 14544 | 49 |  | 44 |  | 5 | 9340540 | 20130 | 9224600 | 21620 | 41750 | 135456 | 1451 | 4920 | 189
2020-07-13 |  |  | 14589 | 45 |  | 40 |  | 5 | 9362090 | 21550 | 9245740 | 21140 | 42690 | 135462 | 6 | 4924 | 4
2020-07-14 |  |  | 14640 | 51 |  | 46 |  | 5 | 9385480 | 23390 | 9268100 | 22360 | 45750 | 135462 | 0 | 4924 | 0
2020-07-15 |  |  | 14691 | 51 |  | 46 |  | 5 | 9407190 | 21710 | 9289840 | 21740 | 43450 | 135462 | 0 | 4924 | 0
2020-07-16 |  |  | 14731 | 40 |  | 35 |  | 5 | 9428960 | 21770 | 9312540 | 22700 | 44470 | 135462 | 0 | 4924 | 0
2020-07-17 |  |  | 14777 | 46 |  | 41 |  | 5 | 9449950 | 20990 | 9334050 | 21510 | 42500 | 135462 | 0 | 4924 | 0
2020-07-18 |  |  | 14786 | 9 |  |  |  | 9 | 9472220 | 22270 | 9355560 | 21510 | 43780 | 135462 | 0 | 4924 | 0
2020-07-19 |  |  | 14792 | 6 |  |  |  | 6 | 9493670 | 21450 | 9376170 | 20610 | 42060 | 136054 | 592 | 4978 | 54
2020-07-20 |  |  | 14797 | 5 |  |  |  | 5 | 9515430 | 21760 | 9397190 | 21020 | 42780 | 136054 | 0 | 4978 | 0
2020-07-21 |  |  | 14802 | 5 |  |  |  | 5 | 9536980 | 21550 | 9418180 | 20990 | 42540 | 137275 | 1221 | 4998 | 20
2020-07-22 |  |  | 14804 | 2 |  |  |  | 2 | 9559910 | 22930 | 9440060 | 21880 | 44810 | 137275 | 0 | 5008 | 10
2020-07-23 |  |  | 14819 | 15 |  | 9 |  | 6 | 9580350 | 20440 | 9461200 | 21140 | 41580 | 137275 | 0 | 5008 | 0
2020-07-24 |  |  | 14869 | 50 |  | 44 |  | 6 | 9600830 | 20480 | 9484080 | 22880 | 43360 | 137275 | 0 | 5028 | 20
2020-07-25 |  |  | 14918 | 49 |  | 43 |  | 6 | 9621210 | 20380 | 9506570 | 22490 | 42870 | 142809 | 5534 | 5037 | 9
2020-07-26 |  |  | 14978 | 60 |  | 54 |  | 6 | 9642490 | 21280 | 9529760 | 23190 | 44470 | 145016 | 2207 | 5045 | 8
2020-07-27 |  |  | 15038 | 60 |  | 54 |  | 6 | 9663090 | 20600 | 9551950 | 22190 | 42790 | 147011 | 1995 | 5054 | 9
2020-07-28 |  |  | 15086 | 48 |  | 42 |  | 6 | 9683730 | 20640 | 9574220 | 22270 | 42910 | 147011 | 0 | 5060 | 6
2020-07-29 |  |  | 15138 | 52 |  | 46 |  | 6 | 9704270 | 20540 | 9596820 | 22600 | 43140 | 147011 | 0 | 5069 | 9
2020-07-30 |  |  | 15191 | 53 |  | 47 |  | 6 | 9725970 | 21700 | 9620320 | 23500 | 45200 | 152385 | 5374 | 5081 | 12
2020-07-31 |  |  | 15250 | 59 |  | 53 |  | 6 | 9746340 | 20370 | 9642710 | 22390 | 42760 | 153752 | 1367 | 5095 | 14
总量 |  |  |  | 1259 |  | 1093 |  | 166 |  | 667480 |  | 687360 | 1354840 |  | 19747 |  | 364

## 公用工程 八月
嘉兴港区工业污水处理有限公司公用工程使用统计
日期 | 班次 | 班别 | LPS | [5 empty] | Electricity （kW·h） |  |  |  |  | Industrial Water（m3） |  | Domestic Water（m3） |  | 厂区自来水 |  | 备注
|  |  | 本班蒸汽总用量（T） |  | 污泥干燥蒸汽用量（T） |  | 厌氧蒸汽用量（T） |  | 1# |  | 2# |  | 总量 | 结束时累计量 | 用水量 | 结束时累积量 | 用水量 | 本周读数 | 本周用量
|  |  | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | 用电量 | 结束时累积量 | 用电量
2020-08-01 |  |  | 15306 | 56 |  | 56 |  | 0 | 9766930 | 20590 | 9665080 | 22370 | 42960 | 155053 | 1301 | 5105 | 10
2020-08-02 |  |  | 15363 | 57 |  | 57 |  | 0 | 9787450 | 20520 | 9687350 | 22270 | 42790 | 155470 | 417 | 5110 | 5
2020-08-03 |  |  | 15372 | 9 |  |  |  | 9 | 9808700 | 21250 | 9709090 | 21740 | 42990 | 156800 | 1330 | 5132 | 22
2020-08-04 |  |  | 15376 | 4 |  |  |  | 4 | 9829020 | 20320 | 9730540 | 21450 | 41770 | 156800 |  | 5132
2020-08-05 |  |  | 15414 | 38 |  | 38 |  | 0 | 9849050 | 20030 | 9752550 | 22010 | 42040 | 156800 |  | 5132
2020-08-06 |  |  | 15470 | 56 |  | 56 |  | 0 | 9869930 | 20880 | 9775790 | 23240 | 44120 | 156800 |  | 5132
2020-08-07 |  |  | 15517 | 47 |  | 47 |  | 0 | 9891030 | 21100 | 9799530 | 23740 | 44840 | 156800 |  | 5167 | 35
2020-08-08 |  |  | 15567 | 50 |  | 50 |  | 0 | 9911440 | 20410 | 9821890 | 22360 | 42770 | 156800 |  | 5176 | 9
2020-08-09 |  |  | 15614 | 47 |  | 47 |  | 0 | 9931450 | 20010 | 9843680 | 21790 | 41800 | 156800 |  | 5183 | 7
2020-08-10 |  |  | 15666 | 52 |  | 52 |  | 0 | 9952770 | 21320 | 9866050 | 22370 | 43690 | 156800 |  | 5191 | 8
2020-08-11 |  |  | 15729 | 63 |  | 63 |  | 0 | 9976360 | 23590 | 9890310 | 24260 | 47850 | 156800 |  | 5208 | 17
2020-08-12 |  |  | 15784 | 55 |  | 55 |  | 0 | 9996730 | 20370 | 9912780 | 22470 | 42840 | 156800 |  | 5219 | 11
2020-08-13 |  |  | 15838 | 54 |  | 54 |  | 0 | 10017430 | 20700 | 9934700 | 21920 | 42620 | 156800 |  | 5231 | 12
2020-08-14 |  |  | 15875 | 37 |  | 37 |  | 0 | 10039720 | 22290 | 9957470 | 22770 | 45060 | 156800 |  | 5244 | 13
2020-08-15 |  |  | 15919 | 44 |  | 44 |  | 0 | 10063370 | 23650 | 9980920 | 23450 | 47100 | 156800 |  | 5254 | 10
2020-08-16 |  |  | 15968 | 49 |  | 49 |  | 0 | 10086330 | 22960 | 10003810 | 22890 | 45850 | 170541 | 13741 | 5263 | 9
2020-08-17 |  |  | 16010 | 42 |  | 42 |  | 0 | 10105810 | 19480 | 10029960 | 26150 | 45630 | 172128 | 1587 | 5270 | 7
2020-08-18 |  |  | 16057 | 47 |  | 47 |  | 0 | 10126620 | 20810 | 10054330 | 24370 | 45180 | 174170 | 2042 | 5279 | 9
2020-08-19 |  |  | 16100 | 43 |  | 43 |  | 0 | 10150840 | 24220 | 10077910 | 23580 | 47800 | 174170 |  | 5286 | 7
2020-08-20 |  |  | 16112 | 12 |  | 12 |  | 0 | 10172350 | 21510 | 10098560 | 20650 | 42160 | 174170 |  | 5298 | 12
2020-08-21 |  |  | 16119 | 7 |  |  |  | 7 | 10194300 | 21950 | 10119840 | 21280 | 43230 | 176567 | 2397 | 5328 | 30
2020-08-22 |  |  | 16128 | 9 |  |  |  | 9 | 10216600 | 22300 | 10141130 | 21290 | 43590 | 177351 | 784 | 5332 | 4
2020-08-23 |  |  | 16128 |  |  |  |  | 0 | 10240010 | 23410 | 10163580 | 22450 | 45860 | 177981 | 630 | 5338 | 6
2020-08-24 |  |  | 16137 | 9 |  |  |  | 9 | 10262250 | 22240 | 10185100 | 21520 | 43760 | 178327 | 346 | 5343 | 5
2020-08-25 |  |  | 16142 | 5 |  |  |  | 5 | 10280360 | 18110 | 10209430 | 24330 | 42440 | 178863 | 536 | 5352 | 9
2020-08-26 |  |  | 16154 | 12 |  |  |  | 12 | 10298660 | 18300 | 10236430 | 27000 | 45300 | 179857 | 994 | 5358 | 6
2020-08-27 |  |  | 16161 | 7 |  |  |  | 7 | 10317670 | 19010 | 10264560 | 28130 | 47140 | 179857 |  | 5365 | 7
2020-08-28 |  |  | 16202 | 41 |  | 41 |  | 0 | 10336450 | 18780 | 10292790 | 28230 | 47010 | 179857 |  | 5374 | 9
2020-08-29 |  |  | 16216 | 14 |  | 14 |  | 0 | 10354980 | 18530 | 10317800 | 25010 | 43540 | 179857 |  | 5380 | 6
2020-08-30 |  |  | 16222 | 6 |  |  |  | 6 | 10372410 | 17430 | 10343070 | 25270 | 42700 | 179857 |  | 5385 | 5
2020-08-31 |  |  | 16229 | 7 |  |  |  | 7 | 10390520 | 18110 | 10370200 | 27130 | 45240 | 182615 | 2758 | 5393 | 8
总量 |  |  |  | 979 |  | 904 |  | 75 |  | 644180 |  | 727490 | 1371670 |  | 28863 |  | 298

## 公用工程九月
嘉兴港区工业污水处理有限公司公用工程使用统计
日期 | 班次 | 班别 | LPS | [5 empty] | Electricity （kW·h） |  |  |  |  | Industrial Water（m3） |  | Domestic Water（m3） |  | 厂区自来水 |  | 备注
|  |  | 本班蒸汽总用量（T） |  | 污泥干燥蒸汽用量（T） |  | 厌氧蒸汽用量（T） |  | 1# |  | 2# |  | 总量 | 结束时累计量 | 用水量 | 结束时累积量 | 用水量 | 本周读数 | 本周用量
|  |  | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | 用电量 | 结束时累积量 | 用电量
2020-09-01 |  |  | 16235 | 6 |  | 6 |  | 0 | 10407870 | 17350 | 10395940 | 25740 | 43090 | 182766 | 151 | 5401 | 8
2020-09-02 |  |  | 16254 | 19 |  | 19 |  | 0 | 10425360 | 17490 | 10421200 | 25260 | 42750 | 182886 | 120 | 5409 | 8
2020-09-03 |  |  | 16292 | 38 |  | 38 |  | 0 | 10442860 | 17500 | 10446510 | 25310 | 42810 | 183016 | 130 | 5417 | 8
2020-09-04 |  |  | 16336 | 44 |  | 44 |  | 0 | 10461550 | 18690 | 10474070 | 27560 | 46250 | 185071 | 2055 | 5429 | 12
2020-09-05 |  |  | 16382 | 46 |  | 46 |  | 0 | 10479760 | 18210 | 10500310 | 26240 | 44450 | 186238 | 1167 | 5437 | 8
2020-09-06 |  |  | 16428 | 46 |  | 46 |  | 0 | 10497580 | 17820 | 10526520 | 26210 | 44030 | 187422 | 1184 | 5446 | 9
2020-09-07 |  |  | 16463 | 35 |  | 35 |  | 0 | 10515700 | 18120 | 10552130 | 25610 | 43730 | 188618 | 1196 | 5457 | 11
2020-09-08 |  |  | 16501 | 38 |  | 38 |  | 0 | 10535390 | 19690 | 10579510 | 27380 | 47070 | 189949 | 1331 | 5469 | 12
2020-09-09 |  |  | 16536 | 35 |  | 35 |  | 0 | 10553320 | 17930 | 10604560 | 25050 | 42980 | 191077 | 1128 | 5478 | 9
2020-09-10 |  |  | 16571 | 35 |  | 35 |  | 0 | 10572400 | 19080 | 10630880 | 26320 | 45400 | 191077 | 0 | 5478 | 0
2020-09-11 |  |  | 16615 | 44 |  | 44 |  | 0 | 10590470 | 18070 | 10656900 | 26020 | 44090 | 191077 | 0 | 5506 | 28
2020-09-12 |  |  | 16643 | 28 |  | 28 |  | 0 | 10608690 | 18220 | 10682590 | 25690 | 43910 | 191077 | 0 | 5524 | 18
2020-09-13 |  |  | 16651 | 8 |  |  |  | 8 | 10626780 | 18090 | 10707090 | 24500 | 42590 | 194331 | 3254 | 5530 | 6
2020-09-14 |  |  | 16662 | 11 |  |  |  | 11 | 10643570 | 16790 | 10728560 | 21470 | 38260 | 194331 | 0 | 5538 | 8
2020-09-15 |  |  | 16676 | 14 |  |  |  | 14 | 10660310 | 16740 | 10749690 | 21130 | 37870 | 194331 | 0 | 5545 | 7
2020-09-16 |  |  | 16689 | 13 |  |  |  | 13 | 10678220 | 17910 | 10773670 | 23980 | 41890 | 194331 | 0 | 5545 | 0
2020-09-17 |  |  | 16700 | 11 |  |  |  | 11 | 10695660 | 17440 | 10800120 | 26450 | 43890 | 194331 | 0 | 5545 | 0
2020-09-18 |  |  | 16724 | 24 |  |  |  | 24 | 10713610 | 17950 | 10827500 | 27380 | 45330 | 194331 | 0 | 5545 | 0
2020-09-19 |  |  | 16739 | 15 |  |  |  | 15 | 10730620 | 17010 | 10852460 | 24960 | 41970 | 194331 | 0 | 5545 | 0
2020-09-20 |  |  | 16748 | 9 |  |  |  | 9 | 10748290 | 17670 | 10877500 | 25040 | 42710 | 194331 | 0 | 5545 | 0
2020-09-21 |  |  | 16759 | 11 |  |  |  | 11 | 10765390 | 17100 | 10901780 | 24280 | 41380 | 194331 | 0 | 5545 | 0
2020-09-22 |  |  | 16773 | 14 |  |  |  | 14 | 10782780 | 17390 | 10926240 | 24460 | 41850 | 194331 | 0 | 5545 | 0
2020-09-23 |  |  | 16822 | 49 |  | 49 |  | 0 | 10799870 | 17090 | 10951230 | 24990 | 42080 | 194331 | 0 | 5545 | 0
2020-09-24 |  |  | 16861 | 39 |  | 39 |  | 0 | 10818440 | 18570 | 10977910 | 26680 | 45250 | 194331 | 0 | 5545 | 0
2020-09-25 |  |  | 16894 | 33 |  | 33 |  | 0 | 10835970 | 17530 | 11003340 | 25430 | 42960 | 194331 | 0 | 5545 | 0
2020-09-26 |  |  | 16923 | 29 |  | 29 |  | 0 | 10853310 | 17340 | 11028320 | 24980 | 42320 | 194331 | 0 | 5628 | 83
2020-09-27 |  |  | 16954 | 31 |  | 31 |  | 0 | 10870700 | 17390 | 11053880 | 25560 | 42950 | 194331 | 0 | 5628 | 0
2020-09-28 |  |  | 16979 | 25 |  | 25 |  | 0 | 10888380 | 17680 | 11079620 | 25740 | 43420 | 194331 | 0 | 5649 | 21
2020-09-29 |  |  | 17010 | 31 |  | 31 |  | 0 | 10905700 | 17320 | 11104880 | 25260 | 42580 | 205990 | 11659 | 5662 | 13
2020-09-30 |  |  | 17017 | 7 |  |  |  | 7 | 10922640 | 16940 | 11128900 | 24020 | 40960 | 206140 | 150 | 5670 | 8
总量 |  |  |  | 788 |  | 651 |  | 137 |  | 532120 |  | 758700 | 1290820 |  | 23525 |  | 277

## 公用工程 十月
嘉兴港区工业污水处理有限公司公用工程使用统计
日期 | 班次 | 班别 | LPS | [5 empty] | Electricity （kW·h） |  |  |  |  | Industrial Water（m3） |  | Domestic Water（m3） |  | 厂区自来水 |  | 备注
|  |  | 本班蒸汽总用量（T） |  | 污泥干燥蒸汽用量（T） |  | 厌氧蒸汽用量（T） |  | 1# |  | 2# |  | 总量 | 结束时累计量 | 用水量 | 结束时累积量 | 用水量 | 本周读数 | 本周用量
|  |  | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | 用电量 | 结束时累积量 | 用电量
2020-10-01 |  |  | 17028 | 11 |  |  |  | 11 | 10939410 | 16770 | 11152580 | 23680 | 40450 | 206615 | 475 | 5680 | 10
2020-10-02 |  |  | 17041 | 13 |  |  |  | 13 | 10957180 | 17770 | 11177020 | 24440 | 42210 | 206894 | 279 | 5686 | 6
2020-10-03 |  |  | 17055 | 14 |  |  |  | 14 | 10973300 | 16120 | 11201390 | 24370 | 40490 | 206894 | 0 | 5693 | 7
2020-10-04 |  |  | 17064 | 9 |  |  |  | 9 | 10990780 | 17480 | 11227440 | 26050 | 43530 | 206894 | 0 | 5699 | 6
2020-10-05 |  |  | 17098 | 34 |  | 24 |  | 10 | 11007960 | 17180 | 11251870 | 24430 | 41610 | 206894 | 0 | 5704 | 5
2020-10-06 |  |  | 17149 | 51 |  | 40 |  | 11 | 11025010 | 17050 | 11276760 | 24890 | 41940 | 206894 | 0 | 5710 | 6
2020-10-07 |  |  | 17199 | 50 |  | 40 |  | 10 | 11042300 | 17290 | 11301900 | 25140 | 42430 | 206894 | 0 | 5716 | 6
2020-10-08 |  |  | 17249 | 50 |  | 40 |  | 10 | 11059550 | 17250 | 11326580 | 24680 | 41930 | 210364 | 3470 | 5741 | 25
2020-10-09 |  |  | 17297 | 48 |  | 40 |  | 8 | 11076690 | 17140 | 11351060 | 24480 | 41620 | 211141 | 777 | 5749 | 8
2020-10-10 |  |  | 17349 | 52 |  | 42 |  | 10 | 11093890 | 17200 | 11376090 | 25030 | 42230 | 211972 | 831 | 5758 | 9
2020-10-11 |  |  | 17403 | 54 |  | 42 |  | 12 | 11110890 | 17000 | 11400550 | 24460 | 41460 | 212751 | 779 | 5771 | 13
2020-10-12 |  |  | 17450 | 47 |  | 40 |  | 7 | 11128510 | 17620 | 11426120 | 25570 | 43190 | 213569 | 818 | 5782 | 11
2020-10-13 |  |  | 17508 | 58 |  | 50 |  | 8 | 11145080 | 16570 | 11450240 | 24120 | 40690 | 214385 | 816 | 5798 | 16
2020-10-14 |  |  | 17567 | 59 |  | 50 |  | 9 | 11162620 | 17540 | 11474580 | 24340 | 41880 | 215199 | 814 | 5801 | 3
2020-10-15 |  |  | 17579 | 12 |  |  |  | 12 | 11178990 | 16370 | 11495890 | 21310 | 37680 | 215580 | 381 | 5812 | 11
2020-10-16 |  |  | 17630 | 51 |  | 40 |  | 11 | 11195520 | 16530 | 11518510 | 22620 | 39150 | 215580 | 0 | 5812 | 0
2020-10-17 |  |  | 17687 | 57 |  | 43 |  | 14 | 11211430 | 15910 | 11541120 | 22610 | 38520 | 215580 | 0 | 5812 | 0
2020-10-18 |  |  | 17735 | 48 |  | 40 |  | 8 | 11227880 | 16450 | 11564610 | 23490 | 39940 | 215907 | 327 | 5839 | 27
2020-10-19 |  |  | 17792 | 57 |  | 43 |  | 14 | 11244600 | 16720 | 11589340 | 24730 | 41450 | 216677 | 770 | 5845 | 6
2020-10-20 |  |  | 17835 | 43 |  | 30 |  | 13 | 11261130 | 16530 | 11614900 | 25560 | 42090 | 217556 | 879 | 5854 | 9
2020-10-21 |  |  | 17879 | 44 |  | 30 |  | 14 | 11277180 | 16050 | 11639420 | 24520 | 40570 | 218633 | 1077 | 5864 | 10
2020-10-22 |  |  | 17919 | 40 |  | 30 |  | 10 | 11293910 | 16730 | 11665240 | 25820 | 42550 | 219538 | 905 | 5876 | 12
2020-10-23 |  |  | 17957 | 38 |  | 30 |  | 8 | 11310070 | 16160 | 11690190 | 24950 | 41110 | 221066 | 1528 | 5927 | 51
2020-10-24 |  |  | 18013 | 56 |  | 40 |  | 16 | 11326710 | 16640 | 11715650 | 25460 | 42100 | 222174 | 1108 | 5938 | 11
2020-10-25 |  |  | 18064 | 51 |  | 40 |  | 11 | 11341960 | 15250 | 11731250 | 15600 | 30850 | 224437 | 2263 | 5946 | 8
2020-10-26 |  |  | 18112 | 48 |  | 40 |  | 8 | 11357270 | 15310 | 11752550 | 21300 | 36610 | 225539 | 1102 | 5954 | 8
2020-10-27 |  |  | 18157 | 45 |  | 35 |  | 10 | 11373010 | 15740 | 11775840 | 23290 | 39030 | 226624 | 1085 | 5966 | 12
2020-10-28 |  |  | 18212 | 55 |  | 40 |  | 15 | 11388610 | 15600 | 11799780 | 23940 | 39540 | 227687 | 1063 | 5976 | 10
2020-10-29 |  |  | 18257 | 45 |  | 31 |  | 14 | 11404290 | 15680 | 11823130 | 23350 | 39030 | 228816 | 1129 | 5989 | 13
2020-10-30 |  |  | 18304 | 47 |  | 35 |  | 12 | 11420500 | 16210 | 11847620 | 24490 | 40700 | 229906 | 1090 | 5997 | 8
2020-10-31 |  |  | 18354 | 50 |  | 36 |  | 14 | 11436150 | 15650 | 11871510 | 23890 | 39540 | 230923 | 1017 | 5999 | 2
总量 |  |  |  | 1337 |  | 991 |  | 346 |  | 513510 |  | 742610 | 1256120 |  | 24783 |  | 329

## 公用工程 十一月
嘉兴港区工业污水处理有限公司公用工程使用统计
日期 | 班次 | 班别 | LPS | [5 empty] | Electricity （kW·h） |  |  |  |  | Industrial Water（m3） |  | Domestic Water（m3） |  | 厂区自来水 |  | 备注
|  |  | 本班蒸汽总用量（T） |  | 污泥干燥蒸汽用量（T） |  | 厌氧蒸汽用量（T） |  | 1# |  | 2# |  | 总量 | 结束时累计量 | 用水量 | 结束时累积量 | 用水量 | 本周读数 | 本周用量
|  |  | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | 用电量 | 结束时累积量 | 用电量
2020-11-01 |  |  | 18402 | 48 |  | 38 |  | 10 | 11452270 | 16120 | 11895850 | 24340 | 40460 | 231983 | 1060 | 6010 | 11
2020-11-02 |  |  | 18452 | 50 |  | 40 |  | 10 | 11467440 | 15170 | 11916230 | 20380 | 35550 | 232882 | 899 | 6023 | 13
2020-11-03 |  |  | 18500 | 48 |  | 38 |  | 10 | 11482960 | 15520 | 11937540 | 21310 | 36830 | 234032 | 1150 | 6033 | 10
2020-11-04 |  |  | 18545 | 45 |  | 35 |  | 10 | 11497920 | 14960 | 11959110 | 21570 | 36530 | 235100 | 1068 | 6046 | 13
2020-11-05 |  |  | 18598 | 53 |  | 43 |  | 10 | 11512240 | 14320 | 11980420 | 21310 | 35630 | 236086 | 986 | 6057 | 11
2020-11-06 |  |  | 18650 | 52 |  | 42 |  | 10 | 11526790 | 14550 | 12002000 | 21580 | 36130 | 237062 | 976 | 6066 | 9
2020-11-07 |  |  | 18693 | 43 |  | 32 |  | 11 | 11542170 | 15380 | 12024350 | 22350 | 37730 | 238083 | 1021 | 6072 | 6
2020-11-08 |  |  | 18705 | 12 |  |  |  | 12 | 11555730 | 13560 | 12043800 | 19450 | 33010 | 238178 | 95 | 6080 | 8
2020-11-09 |  |  | 18718 | 13 |  |  |  | 13 | 11569840 | 14110 | 12064760 | 20960 | 35070 | 238317 | 139 | 6102 | 22
2020-11-10 |  |  | 18733 | 15 |  |  |  | 15 | 11583460 | 13620 | 12085200 | 20440 | 34060 | 238415 | 98 | 6113 | 11
2020-11-11 |  |  | 18783 | 50 |  | 39 |  | 11 | 11598220 | 14760 | 12106790 | 21590 | 36350 | 239650 | 1235 | 6123 | 10
2020-11-12 |  |  | 18835 | 52 |  | 43 |  | 9 | 11612530 | 14310 | 12127100 | 20310 | 34620 | 240478 | 828 | 6132 | 9
2020-11-13 |  |  | 18885 | 50 |  | 37 |  | 13 | 11626970 | 14440 | 12147650 | 20550 | 34990 | 241058 | 580 | 6142 | 10
2020-11-14 |  |  | 18938 | 53 |  | 36 |  | 17 | 11641260 | 14290 | 12168660 | 21010 | 35300 | 241766 | 708 | 6153 | 11
2020-11-15 |  |  | 18995 | 57 |  | 44 |  | 13 | 11656260 | 15000 | 12190590 | 21930 | 36930 | 242493 | 727 | 6159 | 6
2020-11-16 |  |  | 19046 | 51 |  | 37 |  | 14 | 11671110 | 14850 | 12209780 | 19190 | 34040 | 243180 | 687 | 6167 | 8
2020-11-17 |  |  | 19091 | 45 |  | 32 |  | 13 | 11687740 | 16630 | 12228480 | 18700 | 35330 | 243907 | 727 | 6176 | 9
2020-11-18 |  |  | 19140 | 49 |  | 40 |  | 9 | 11703670 | 15930 | 12245920 | 17440 | 33370 | 244620 | 713 | 6185 | 9
2020-11-19 |  |  | 19202 | 62 |  | 54 |  | 8 | 11720340 | 16670 | 12258560 | 12640 | 29310 | 245429 | 809 | 6193 | 8
2020-11-20 |  |  | 19274 | 72 |  | 55 |  | 17 | 11737130 | 16790 | 12269840 | 11280 | 28070 | 246488 | 1059 | 6203 | 10
2020-11-21 |  |  | 19300 | 26 |  | 12 |  | 14 | 11756620 | 19490 | 12281480 | 11640 | 31130 | 246488 | 0 | 6203 | 0
2020-11-22 |  |  | 19316 | 16 |  |  |  | 16 | 11775390 | 18770 | 12291160 | 9680 | 28450 | 246488 | 0 | 6203 | 0
2020-11-23 |  |  | 19333 | 17 |  |  |  | 17 | 11791580 | 16190 | 12303990 | 12830 | 29020 | 247572 | 1084 | 6241 | 38
2020-11-24 |  |  | 19350 | 17 |  |  |  | 17 | 11803690 | 12110 | 12317750 | 13760 | 25870 | 247572 | 0 | 6241 | 0
2020-11-25 |  |  | 19366 | 16 |  |  |  | 16 | 11812930 | 9240 | 12329520 | 11770 | 21010 | 247572 | 0 | 6241 | 0
2020-11-26 |  |  | 19411 | 45 |  | 28 |  | 17 | 11822210 | 9280 | 12348720 | 19200 | 28480 | 247572 | 0 | 6241 | 0
2020-11-27 |  |  | 19465 | 54 |  | 30 |  | 24 | 11832250 | 10040 | 12369600 | 20880 | 30920 | 250688 | 3116 | 6283 | 42
2020-11-28 |  |  | 19530 | 65 |  | 42 |  | 23 | 11842200 | 9950 | 12389100 | 19500 | 29450 | 252183 | 1495 | 6290 | 7
2020-11-29 |  |  | 19593 | 63 |  | 47 |  | 16 | 11852420 | 10220 | 12409250 | 20150 | 30370 | 252995 | 812 | 6298 | 8
2020-11-30 |  |  | 19617 | 24 |  | 6 |  | 18 | 11861910 | 9490 | 12427770 | 18520 | 28010 | 253321 | 326 | 6307 | 9
总量 |  |  |  | 1263 |  | 850 |  | 413 |  | 425760 |  | 556260 | 982020 |  | 22398 |  | 308

## 公用工程 十二月
嘉兴港区工业污水处理有限公司公用工程使用统计
日期 | 班次 | 班别 | LPS | [5 empty] | Electricity （kW·h） |  |  |  |  | Industrial Water（m3） |  | Domestic Water（m3） |  | 厂区自来水 |  | 备注
|  |  | 本班蒸汽总用量（T） |  | 污泥干燥蒸汽用量（T） |  | 厌氧蒸汽用量（T） |  | 1# |  | 2# |  | 总量 | 结束时累计量 | 用水量 | 结束时累积量 | 用水量 | 本周读数 | 本周用量
|  |  | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | - | 结束时累积量 | 用电量 | 结束时累积量 | 用电量
Note on Q991: PTK-Line5: 除硬斜板沉淀池排泥斗堵塞，接压缩空气疏通。
Note on Q992: PTK-Line5: 除硬斜板沉淀池排泥斗堵塞，接压缩空气疏通。
Note on Q1011: PTK-Line5: 二级二沉池曝气
Note on R1019: PTK-Line5: 新离心机调试
Note on P1733: PTK-Line5: S1混凝池曝气